实验仪器设备采购询标公告

医学物理与技术中心现有一批实验仪器设备打包采购项目，现公开进行询标，欢迎具备投标资格的单位前来参加投标。

一、中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心

二、询标内容：：本项目分为四个包，投标人可以对其中一个或多个包进行投标。

具体采购内容详见《医学物理中心试验仪器设备打包采购一览表》

三、对投标人的要求：

1、具有独立法人资格且依法取得有效地《企业工商营业执照》；招标内容在其营业执照的经营范围内，能独立承担民事责任；
2、若代理商需提供相关部门颁发的资质证书

3、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；

4、近期无不良业绩。

三、报名携带材料：

1、营业执照原件及复印件；

2、税务登记证复印件；

3、企业法人授权证明；

4、被授权代表身份证原件及复印件；

5、 相关资质证书原件及复印件；

四、报名时间：2012年1月7日—2012年1月8日

五、报名地点：医学物理与中心二楼会议室。

六、购买标书时间：2012年1月9日上午8:00—12：00时在医学物理中心二楼会议室，500元/份。

七、联系人：

聂莉莉 13739290229   ；林源  13866134656

八: 《医学物理中心试验仪器设备打包采购一览表》

第一包

| 序号 | 名称 | 参数 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 研究型倒置荧光显微镜，双目观察筒， 角度可调；冷CCD，≥500万像素 具有明场,暗场,荧光，通用样品夹框 日光滤光片，灰色滤光片，紫外，蓝色，绿色激发滤块；金属卤素灯荧光照明，或者一般汞灯。 5x相差物镜、10x相差物镜 、20x长工作距离相差物镜 、40x长工作距离相差物镜 、100x油镜 | 进口 | 1 |

第二包

| 序号 | 名称 | 参数 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 应用于光吸收分析和荧光强度分析；200-1000nm全程光谱扫描，1nm可调；6-384孔兼容，顶部和底部测读 具备震荡混匀、温控孵育功能。 | 进口 | 1 |

第三包

| 序号 | 名称 | 参数 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速台式离心机 | 最高转速：15,200转/分转速，设定精度1转/分；温度控制范围 从-10 到+40度 水平转头400ml，配100ml适配器，带50ml和15ml尖底管适配器； 角转头50ml, 配15ml适配器；角转头1.5ml 酶标板转头 | 进口 | 1 |
| 2 | CO2培养箱（水套） | 工作体积：170-200升 温度控制范围：高于室温5℃～55℃； 温度控制精度：±0.1℃； 温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) 温度跟踪报警：有 保温方式：水套 二氧化碳控制范围：0～20% 二氧化碳控制精度：±0.1% 二氧化碳跟踪报警：有 二氧化碳浓度控制：TCD HEPA高效过滤系统 显示控制：LED数字显示 断电自动启动：有 | 进口 | 1 |
| 3 | CO2培养箱（气套） | 工作体积：170-200升; 温度控制范围：高于室温5℃～50℃ 温度控制精度：±0.1℃ 温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) 温度跟踪报警：有 二氧化碳控制范围：0～20% 二氧化碳控制精度：±0.1% 二氧化碳跟踪报警：有 二氧化碳浓度控制：TCD HEPA高效过滤系统。 断电自动启动：有 | 进口 | 1 |
| 4 | 梯度PCR | 升降温速率：≥3.0℃/秒；孔间均一性：< ±0.3 ℃（在95℃时） 梯度范围：4-99℃ ，最大梯度：30℃，最小梯度：1℃。 温度范围：4 ~99℃；可编程温度速率：0.1 ℃/sec steps。 模块： 96x0.2ml 热盖温度：30-110℃可调，高度和压力可调 温控精确，确保孔间温度的一致性和线性梯度的准确性。 线实时显示样品或模块温度变化曲线和反应时间，便于观察和操作。 | 进口 | 1 |
| 5 | 液氮储存罐 | LN２容量：121±5 Liters 静态蒸发率：≤0.99L/D 静态持续时间：≥122天 冻存管架数：≥４ | 进口 | 1 |
| 6 | -80℃冰箱 | 容量：≥350L，温度范围：-50℃一-86℃ 双风扇设计，加速热量转移，冷凝器和气流循环设计。 | 进口 | 1 |
| 7 | 生物安全柜 | 工作区尺寸(W×D×H)：1200±100 x495±50x780±50mm HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.99% 噪音: 低于 63dB UV灯管可定时 | 进口 | 1 |
| 8 | 超纯水仪 | 电阻率: 18.2 MΩ-cm@25℃ 总有机碳(TOC): <10ppb 直径大于0.22μm的颗粒物数量: <1/ml 微生物: <1cfu/ml 产水量: 1.5L/min 热原: <0.001EU/ml | 进口 | 1 |
| 9 | 离心机（小） | 最高转速： ≥12000rpm； 最大容量：24×1.5/2 ml 运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心三种方式 时间设定 : 1 min – 99 min; 1 min 增加 噪音： <50DB 配置转头：２４x 1.5/2 ml转头 | 进口 | 1 |
| 10 | 分析天平 | 最大称重g :110g ；精度g :0.0001g ；自动外校；液晶显示屏 | 进口 | 1 |
| 11 | PH计 | PH测量范围： 0.00-14.00；PH分辨率：0.01； PH精度： 0.01 温度范围（℃）： -5.0~105.0 ；分辨率（℃）： 0.1 ；精度（℃）： 0.2 校准点： 3个 ；显示电极斜率：有；显示屏： LCD | 进口 | 1 |
| 12 | 倒置显微镜 | 物镜：10X、20X、40X，明场、IMP相差 | 进口 | 1 |

第四包

| 序号 | 名称 | 参数 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | 日产冰量：≥５０Ｋｇ／２４ｈ 储冰量：≥１5Ｋｇ 冷却方式：风冷 外形尺寸（Ｗ×Ｄ×Ｈ）：４８０±50×４８０±50×７４０±50ｍｍ | 国产 | 1 |
| 2 | 超净工作台 | 洁净等级：100级@≧0.5μm（美国联邦标准209E） 菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 风速调节范围：0.3m/s ~ 0.6 m/s（七级可调） 噪音水平： ≤62dB（A）；振动半峰值：≤4μm 工作区尺寸（mm）: 1200±100*625±50*645±50； | 国产 | 1 |
| 3 | 高压锅（大） | 容量(L)：50±10L 外型尺寸：(W*D*H)(mm) 460±50长×542±50宽×1070±50高 灭菌温度：105—127℃；灭菌时间：1—999分钟 保温温度：45—60℃ 保温时间：1—999分钟 排气模式：全自动排气 | 国产 | 1 |
| 4 | 烘箱 | 温度调节范围（℃）环境温度＋5～200 温控调节精度（℃）：≤±0.1 温度波动度（℃）：≤±1 温度均匀度（℃）：≤±2.5(最高工作温度时) 容量（L）：200-250 内腔尺寸（mm）：600±50*550±50*750±50 | 国产 | 1 |
| 5 | 涡旋混合仪 | 速度： 0-2850rpm； 操作模式：接触式或连续操作；操作温度：室温以上4～65°C | 国产 | 1 |
| 6 | 液氮运输罐 | 容积：≥20L 静态液氮日蒸发量0.1-0.3L/d 静态液氮保存期130-170d | 国产 | 1 |
| 7 | 恒温水浴槽 | 控温范围：RT+5～65 ℃ ；温度波动：±0.5℃； 工作室尺寸：420±50×180±50×110±50 mm | 国产 | 1 |
| 8 | 恒温水浴摇床 | 定时范围： 0~120分（或常开） ；振荡频率： 起动—300转/分,可调 振荡幅度： 20mm ；恒温范围： 室温—100℃ ； 振荡方法： 往复、回旋；温控精度：0.5℃ 水箱尺寸： 490±50×390±50×170±50mm | 国产 | 1 |
| 9 | 真空吸液装置 | 抽气速度：6L/min ；最大负压：0.08mpa ；负压调节：0-0.08 ；吸液瓶容量：1000ml | 国产 | 2 |
| 10 | 加热磁力搅拌器 | 加热功率(W)： 0-350，调速范围(rmp/min)： 0～1250； 控制温度：室温-150℃ 搅拌容量：20-3000mL | 国产 | 1 |
| 11 | 天平 | 称量范围：0～2100g；分度值：0.1g； | 国产 | 1 |
| 12 | 高压锅（小） | 温度设定范围（50-126℃）最高工作压力0.142Mpa， 断水保护装置，自动排放冷空气，自动控制循环灭菌程序 容积: 15-20L体积(mm): 420±50×420±50×600±50 | 国产 | 1 |
| 13 | 超声波清洗机 | 内槽尺寸:300±50*240±50*150±50mm； 容量:8-12L； 温度范围:0-80℃ | 国产 | 1 |
| 14 | Mini离心机 | 转速：7000转/分 离心量：1.5ml×6 0.5ml×6 0.2ml×6 | 国产 | 2 |

中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心

2012年1月6日